# Опросный лист №

## Для заказа щита распределительного ЩР1

### Сведения о заполнившем

- Наименование предприятия заказчика		.

- Должность, Ф.И.О. заполнившего		.

- Контакты (телефон, e-mail и пр.)		.

### Выбор

- Наименование щита, его назначение

- Напряжение питающей сети переменного тока, В (380/220)

- Число фаз питающего напряжения: 2 фазы / 3 фазы.

- Наличие главного автоматического выключателя:   присутствует/отсутствует

- Параметры автоматических выключателей:

1) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		.

2) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 3) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 4) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 5) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 6) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 7) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 8) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 9) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 10) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 11) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		. 12) Ном. ток, А 	; хар-ка (B/C/D)	; кол. полюсов (2/3)	; наим. потребителя (коротко)		.

- Общее количество автоматических выключателей	.

- Перечисление сальников для прохода кабелей.

Сальники с наружным диаметром кабеля, мм: 1)                 ; 2)                 ; 3)                 ; 4)                 ; 5)                 ; 6)                 ; 7)                 ; 8)                 ; 9)                 ; 10)                 ; 11)                 ; 12)                 ; 13)                 ; 14)                 .

- Общее количество сальников, шт	.

- Особые требования												.

Дата	. Подпись заполнившего

# Endnotes

В случае, если  заполняющий опросный лист указывает тип щита (вида ЩР-Х-Х/Х-Х-Х-Х.Х.Х-Х-Х), заполнение п. 2, и 3 не требуется.

Нужное подчеркнуть.

Номинальный ток несрабатывания автоматического выключателя из следующего ряда: 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.

Характеристика срабатывания расцепителя максимального тока, где, «B»  соответствует срабатыванию электромагнитной защиты при 3...5-кратном, «C» — 5...10-кратном, а характеристика «D» — при10..14-кратном  значении номинального тока выключателя. Характеристика «B», как правило, выбирается для потребителей электрической энергии с активной нагрузкой (электрообогреватели, освещение лампами накаливания), устройств автоматики, а также для защиты распределительных щитов с большим количеством потребителей с активной или реактивной нагрузкой небольшой мощности. Характеристику «C», в основном, применяют для защиты цепей электродвигателей с плавным пуском, защиты распределительных щитов . Характеристика «D» используется для выключателей, защищающих потребители с большими пусковыми токами, например, асинхронные двигатели с прямым пуском.

Щиты с трехфазным питанием могут комплектоваться как трехполюсными автоматическими выключателями , так и двухполюсными, а щиты с двухфазным питанием - только двухполюсными.

При этом в щит трехфазным питанием допускается устанавливать одновременно как двухполюсные, так и трехполюсные выключатели.